南通农副产品物流有限公司

消防系统专业维保服务项目
招标文件

招标人：南通农副产品物流有限公司

招标代理：江苏中房工程咨询有限公司

二〇二六年二月
目      录

第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
第一部分  招标公告

南通农副产品物流有限公司消防系统专业维保服务项目招标公告(资格后审)
江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通农副产品物流有限公司（以下简称“招标人”）委托，就南通农副产品物流有限公司消防系统专业维保服务项目进行公开招标采购。现公告如下：

一、项目名称：南通农副产品物流有限公司消防系统专业维保服务项目
二、项目预算及最高限价：人民币40万元/年，高于或等于此限价者为无效报价

三、项目需求说明：详见第三部分项目需求

四、合同履约年限：三年，合同一年一签
五、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、具有独立法人资格，具有有效的营业执照。
3、具有消防设施工程专业承包二级及以上资质。

4、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

5、拟派现场维保人员至少四人（男性年龄≤60周岁，女性年龄≤50周岁），须持有有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员中级及以上证书（在其中选一人为本项目负责人，并在投标文件中明确），提供投标人为其缴纳的近6个月（不含开标当月）的养老保险证明。
6、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
7、投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。
9、投标人不得以任何形式将项目分包、外包、转包。
10、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通汽运实业集团有限公司 (http://www.ntqyjt.com.cn/ )或南通农副产品物流有限公司 （http://www.ntnfcp.com/）自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

七、投标文件的递交

1、递交投标文件截止时间为2026年3月9日9时30分。
2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、开评标时间为2026年3月9日9时30分，地点为南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，南通市崇川区崇川路777号。
八、投标保证金

1、本项目投标保证金为 0.5万元人民币。本项目投标保证金一律采用 银行转账 方式递交（其他形式概不接收）。投标人在提交投标文件的同时，将投标保证金递交给招标代理单位。

户名: 江苏中房工程咨询有限公司

开户行: 中国银行南通青年东路支行

账号: 506658202762
2、未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人有权拒绝其投标响应文件。

3、未中标人的投标保证金，开标结束后立即退还。中标人的投标保证金，待双方签订合同生效后7个工作日内无息退还。
九、履约保证金：本项目的履约保证金为合同总价的5%，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。
十、联系方式 

1、招标人
单位：南通农副产品物流有限公司；
联系人：姚女士；
电话：15996533722。

监督人：施女士
电话：0513-89152209。

2、采购代理机构

单位：江苏中房工程咨询有限公司；
地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；
联系人：吴江；
联系电话：0513-68002662 
传真：0513-68002662；
邮箱：458101863@qq.com。

第二部分  投标须知
一、招标文件由招标人解释。

1、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在获取招标文件开始之日起5日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标人或招标代理视情组织答疑会。

三、投标报价

一个标的（标段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署
1、投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸，正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、投标文件一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

3、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1、投标人应将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格标单独密封，不得出现资格审查文件及技术商务标文件中。

3、密封后投标文件标明招标文件项目名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

六、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件接收截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

七、投标保证金

1、投标人在开标后要求撤销投标的，招标人有权收取其全额投标保证金作为违约金。
2、未中标的投标人保证金，开标结束后立即退还。中标认的投标保证金，待双方签订合同生效后7个工作日内无息退还。
3、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

4、中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

 八、履约保证金

本项目的履约保证金为合同总价的5%，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

户名: 南通农副产品物流有限公司

开户行: 工行南通文华支行

账号: 1111822609000067591

九、项目需求内涉及到的现场勘察
1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，潜在供应商可在投标文件递交日前自行对招标人原有系统及其应用环境进行勘察，熟悉标书中的各项具体要求，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由潜在供应商自行承担。

2、招标人向潜在供应商提供有关现场的资料和数据，是现有的并认为能使潜在供应商可利用的资料。招标人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察项目现场，但不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、潜在供应商应在现场勘察时，熟悉甲方原有系统及其应用环境等情况，以获得一切可能影响询价响应内容的直接资料。潜在供应商中标后，不得以不完全了解现场情况、招标人原有系统及其应用环境等理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任且不作任何答复。
勘察现场联系人：顾先生，电话：13914391919。
十、投标费用
1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标文件及相关资料费300元/份，由投标人在递交投标文件时缴纳，该费用无论是否中标均不予退还。中标人另需承担招标评审费用。

3、本项目招标代理服务费人民币3200元，投标人应综合考虑在投标报价内，定标后由中标人在签订合同前支付给招标代理单位。

第三部分  项目需求说明
一、项目概况
1.维保覆盖范围

东区：交易大棚6座，交易大厅7座，服务楼1-5号，商业综合楼，消防泵房，消防控制室，粮油综合大厅及地下停车场，1#收费站，110KV变电所等。
西区：1#2#冷库，水产交易区，1#2#冻品交易大厅，肉类交易大厅，2#收费站，10KV配电所等。

2.项目地点：江苏省南通市崇川区崇川路777号。
二、维保需求
1、消防设施设备概况
	东区

	序号
	系统、设备名称
	品牌
	数量

	1
	烟感
	河马
	6716

	
	
	松江
	1586

	2
	消防炮
	合肥科大立安/无锡皓安
/上海松江
	58

	3
	消火栓箱
	
	816

	
	
	
	65

	4
	湿式报警阀
	
	24

	
	
	
	4

	5
	喷淋喷头
	
	20869

	
	
	
	616

	6
	声光报警器
	
	896

	
	
	
	65

	7
	温感
	河马
	825

	
	
	松江
	66

	8
	手动报警
	河马
	896

	
	
	松江
	65

	9
	火灾显示盘
	河马
	40

	
	
	松江
	6

	10
	双波段图像火灾探测器
	合肥科大立安/无锡皓安
	48

	11
	消防炮现场控制盘
	合肥科大立安/无锡皓安
	58

	12
	自动报警系统
	河马
	6

	
	
	松江
	2

	13
	微型自动灭火装置
	合肥科大立安/无锡皓安
	28

	14
	自动扫描灭火装置
	合肥科大立安/无锡皓安
	30

	15
	离心式泵
	上海
	6

	西区

	序号
	系统、设备名称
	品牌
	数量

	1
	消防主机
	上海松江飞繁电子有限公司
	6

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	上海松江飞繁电子有限公司
	2478

	3
	点型感温火灾探测器
	上海松江飞繁电子有限公司
	78

	4
	手动火灾报警按钮
	上海松江飞繁电子有限公司
	137

	5
	火灾显示盘
	上海松江飞繁电子有限公司
	70

	6
	火灾声光警报器
	上海松江飞繁电子有限公司/
葫芦岛正达电子有限公司
	103

	7
	消火栓按钮
	上海松江飞繁电子有限公司
	422

	8
	排烟阀
	上海松江飞繁电子有限公司
	90

	9
	消防电梯工作状态输出装置
	上海松江飞繁电子有限公司
	18

	10
	应急照明控制器
	上海松江飞繁电子有限公司
	3

	11
	监测排烟风机控制柜手动状态的输入模块
	上海松江飞繁电子有限公司
	17

	12
	防火卷帘控制器
	上海松江飞繁电子有限公司
	22

	13
	消防应急广播控制柜
	上海松江飞繁电子有限公司
	26

	14
	排烟口
	上海松江飞繁电子有限公司
	2

	15
	报警阀后信号阀
	上海松江飞繁电子有限公司
	2

	16
	楼层信号阀
	上海松江飞繁电子有限公司
	28

	17
	电动排烟防火阀
	上海松江飞繁电子有限公司
	4

	18
	消防喷淋稳压泵
	上海松江飞繁电子有限公司
	6

	19
	水流指示器
	上海松江飞繁电子有限公司
	25

	20
	报警阀
	上海松江飞繁电子有限公司
	10

	21
	压力开关
	上海松江飞繁电子有限公司
	6

	22
	线型光束感烟火灾探测器
	上海松江飞繁电子有限公司
	5

	23
	消防电动开窗机控制设备
	上海松江飞繁电子有限公司
	10

	24
	消防电梯工作状态输出装置
	上海松江飞繁电子有限公司
	14

	25
	消防联动控制器
	上海松江飞繁电子有限公司
	3

	26
	防火门监控器
	上海松江飞繁电子有限公司
	10


2、维保范围
2.1、火灾自动报警系统
2.2、室内外消火栓系统
2.3、消防喷淋系统
2.4、消防炮系统
2.5、气体灭火系统
2.6、防排烟系统
2.7、消防广播、消防对讲系统
2.8、应急照明及疏散指示系统
2.9、电气火灾监控系统
2.10、防火分隔设施
2.11、消防供配电设施
2.12、消防供水设施
3、 消防系统中各子系统的服务范围
3.1、火灾自动报警系统
（1）对火灾报警系统作定期检查和试验
a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。
b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验
a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
3.2、消火栓系统
（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。
（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
（7）每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
3.3、自动喷水灭火系统
（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。
（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。
（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
（8）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。
3.4、气体灭火系统
（1）检查保养气体控制屏,保证正常运行。
（2）检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。
（3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。
（4） 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
（5）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
（6）每季度检查试验手动和自动放气装置。
（7）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。
3.5、防火分区
（1）每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
（2）每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。
3.6、防排烟系统
（1）每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
3.7、应急照明疏散指示
（1）每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
3.8、其它
（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
（2）每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
（3）每季度试验消防电源末端的切换功能。
4、维护标准
4.1、保证系统正常工作。
4.2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。
4.3、设备发生故障，维保人员应在2小时内响应，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向招标单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。
4.4、提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便贵单位备案。
5、其他要求
5.1、对招标人提出的业务技能培训要求，中标人将根据招标人的实际需求，积极配合招标人的工作，定期组织相关培训，完成一本维护保养常见问题的操作手册。 
5.2、消防维保维修服务所涉及到的维保、维修人工费、辅助材料、所有工具、器械均由中标人负责，包含在报价中。更换的配件费用由采购人承担，配件单价以本次中标单位折扣为准。

5.3、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在维修保养过程中，中标人自行解决驻场维保人员的住宿、用电用水、交通等相关费用。对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。
5.4、投标人如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、市场管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标方应在其投标文件中作出承诺。
5.5、中标人维保期满或中途原因退出后，须免费延长一个月的照常维护，进行业务上的交接。以便于招标人后续工作安排。
项目经理不得随意更换，如因特殊原因，确需更换需向招标人提交申请并取得同意；现场施工人员必须固定，并接受招标人的安全交底、培训、管理和监督，如发现违规行为，招标人有权进行处罚。
必须配备专业的运维服务团队，并将制定全面有效的运维技术服务方案，从设备、人员、规章制度等各个方面做好相应的技术服务和合理安排。
三、检查与考核
为减少故障发生频次，提高维修响应速度，保障消防系统的正常运行，招标人将组织相关人员对中标方在维保期内进行检查与考核；
1、考核内容：主要围绕故障处置与发现、维修响应速度、维修质量、人员值守情况、安全生产管理、文档资料传送等方面进行检查考核（详见附表一～三内容）；
2、考核办法：采用“月度检查，年终评定”的考核办法进行。具体为：
（1）月度按百分制检查和考核；
（2）月度检查：考核得分高于或等于80分的，每扣1分以50元/分计算扣罚；单项考核得分低于80分的，则一次性处罚3000元/月。
（3）年终评定：取全年的月度平均分，年平均分≥80分的，双方则可以续签第二年维保合同；年平均分＜80分的，采购人则终止续签下一年合同。

3、考核细则
（1）消防维保考核细则：
①日常维保情况旨在考核维保队伍维保响应情况和技术水平，主要考核维保响应时间和故障修复时间。未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。具体考核项目和标准见《消防系统维保情况记录表》。
②月度抽查项目依据本月度维保计划抽取，每次抽查前由抽查组成员随机抽取，抽查内容应涵盖火灾警报装置、火灾探测器、空气采样系统、联动系统、气体灭火系统、预作用喷淋系统、广播系统、消控中心控制设备等，设备维保标准参照月度维保计划表和《消防系统维保月度抽查情况表》。发现不符合要求的，每项扣3分。
③中标人每月底制定下月维保计划，中标人必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况。因特殊情况当月无法进行维保的，需由招标人确认。未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。
④维保人员应遵行安全管理的相关规定。未按要求执行到位，每次扣3分。
其他要求：
每月2日前（节假日顺延）将上月维保记录（含月计划完成情况、设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给招标人。未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分，未按时间节点提交的，每次扣3分。
四、维保人员配备：
1、消防控制室需保证达到24小时双人的值班值守要求，搭配值班的两人；
2、消防维保人员必须驻场服务，同时持有消防设施操作员中级及以上证书；
3、确保全年及法定节假日所有人员在岗在位；
4、所有拟派人员男性年龄≤60周岁，女性年龄≤50周岁。
五、服务期限：

三年。服务合同一年一签，维保服务当年期满通过年度评定的，按中标维保价格续签下一年维保服务期。年度评定不通过的，招标人有权立即终止合同，另行招标。中标人三年内无理由不续签合同的视为违约处理。
年度评定中，年度考核评分不低于80分时，视为年度评定通过，否则即为年度评定不通过。
六、付款方式：

每季度结算一次。每个结算期满后10日内由中标人提供等额服务费增值税发票、并经招标人审核后付款。
七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。
4、投标文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、投标人应根据招标人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出投标报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

6、投标报价包含但不限于本项目正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（包括人员的工资福利及国家规定的社会保险等）、设备、维护维修所需器材、工具费及辅助材料费、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

附表一                                               消防系统维保情况记录表
维保单位：
维保时间：年月
	序号
	故障时间
	故障类型
（一般故障或严重故障）
	故障情况
	值班人员反馈时间
	反馈人
	维保人员到场时间
	故障原因及处理方法
	处理结果
	处理完成时间
	维保人员确认

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二消防系统维保月度抽查情况表
维保单位：
维保时间：年月
	序号
	抽查时间
	抽查对象（含设备具体点位）
	抽查情况（描述设备工作情况、清洁维护情况）
	抽查人
	维保人员确认

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


注：1、抽查对象：结合抽查期间内的月维保计划，随机进行抽取；
    2、检查标准：（1）抽查范围内是否存在未处理的故障、预警、火警、屏蔽，甲方原因除外；（2）被抽查到的对象，如烟感、温感、红外对射等探测器，是否存在积尘大、接线端子松垮等未保养情况；（3）是否存在大范围的故障、报警，主机是否存在水位低等未保养情况。以上情况一经发现皆判定为不符合要求。
附表三                                           消防系统维保情况月评价表（满分：100分）     
	序号
	考核项目
	考核标准
	扣分情况
	备注

	1
	维保响应
	维保响应时间要求：
1、一般故障：维保人员接到报修通知后应于2小时内赶到现场维修。
2、严重故障：维保人员接到报修通知后应于1小时内赶到现场维修。
	查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。
	
	

	2
	技术水平
	故障修复时间要求：
1、一般故障：维保人员需在到达现场后 2 小时内解决故障并恢复设备正常运行。
2、严重故障：维保人员需在到达现场后24小时内解决故障并恢复设备正常运行。
    备注：备件供应消耗时间、人为损坏等原因的除外。
	查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。
	
	

	3
	计划执行
	甲方每月底下达下月维保计划，乙方必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况，甲方将对当月计划的执行情况、维保质量进行考核。备注：因特殊情况，当月个别对象无法进行维保的，需由甲方确认。
	结合当季度月计划的执行情况，未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。
	
	

	
	
	在考核周期内将不定期对维保质量进行的抽查、考核。
	查看《消防系统维保月度抽查情况表》，发现不符合要求的，每项扣3分。
	
	

	4
	文档资料
	每月2日前（节假日顺延）将上月的维保记录（含设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给安保部。
	未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分；未按时间节点提交的，每次扣3分。
	
	

	5
	安全维保
	维保人员应遵行安全管理的相关规定。
	未按要求执行到位，每次扣3分。
	
	

	最终得分
	
	


考 核 人 员： 

第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按要求提供原件包的（如有）;

2、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、投标报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

四、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响招标公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

五、评标方法

本项目采用综合评分法。分技术商务标、价格标两部分评审，总分值为100分。

先评审技术商务标，待技术商务标评审结束后，再开启价格标。
（一）技术商务标：70分
	序号
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值

	1
	公司能力
	具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，每提供一个得1分，最高得3分。
	3

	2
	拟派团队人员
	1.拟派项目负责人具有一级注册消防工程师执业资格证书得2分，具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）以上证书的得2分，具备消防（设施）操作员国家职业资格中级及以上证书的，得2分，最高得6分。
2.拟派人员具备建筑施工特种作业操作资格证书（建筑水电工）的得2分，具备建筑施工特种作业操作资格证书（建筑焊工、登高）得2分，最高得4分。
注：项目组人员均需提供有效劳动合同书、社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的近6个月（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单以及相关证书，否则不得分。
	10

	3
	业绩
	类似业绩说明：需提供维保合同复印件与之对应的发票（合同金额的50%）复印件，并附上发票真伪性证明。发票真伪性查询方式：国家税务总局全国增值税发票查验平台https://inv-veri.chinatax.gov.cn/，截图后盖章。
①投标人自2022年11月1日以来承接过消防维保项目，合同金额在30万元（不含）以上的，有一个项目得3分，最高得6分；
②投标人自2022年11月1日以来承接过消防维保项目，合同金额在10万元（不含）-30万元（含）的，有一个项目得2分，最高得6分；
③投标人自2022年11月1日以来承接过类似业绩（农贸市场、菜市场）消防维保项目，有一个项目得1分，最高得3分；
备注：第③项与第①②不重复得分；同一业绩不同服务年限不重复得分。
	15

	4
	企业获奖证书
	投标人自2022年11月1日至今（以证书上获奖时间为准）获得政府部门颁发的与消防工作相关的荣誉证书或表彰证书，每提供一份得1分，最高得2分。提供相关证书复印件。
	2

	5
	维护保养内容及实施方案
	投标人需制定详细的年度、月度、日常维护及日常配合维护保养及实施方案
方案详细合理完整、可行性、操作性强的得10分；
方案较详细合理完整、可行性、操作性较强的得7分；
方案不够详细合理不够完整，基本满足采购文件要求的得4分；未提供相关方案的不得分。
	10

	6
	安全保证措施
	对投标人对所有区域拟定的措施（包含不限于：服务范围、安全作业内容及标准、保障措施等）进行评审：
安全措施方案完全符合项目实际需求，内容描述详细完整、可操作性强，得5分； 
安全措施方案能符合项目实际需求，内容描述较完整、可操作性较强，得3分；
安全措施方案基本符合项目实际需求，内容描述简单、可操作性一般，得1分；
未提供不得分。
	5

	7
	突发事件应急预案
	按照GB/T1.1-2009给出的规则结合市场区域、重点部位、公共区域等实际情况提供救援应急疏散总预案（包含子预案）、消防培训演练计划预案（包含子预案）、消防应急维修预案和各项消防安全制度：
各项应急预案、各项消防安全制度合理、全面、得力的得5分；
各项应急预案、各项消防安全制度合理但不全面得力一般的得3分；
各项应急预案、各项消防安全制度不合理、不全面且不可行的得1分；

未提供的不得分。
	5

	8
	驻场服务方案
	对投标人提出的驻场服务方案（包含不限于：人员安排、任务分工、响应速度等）进行评审：
驻场服务方案科学、严密、合理，描述详细针对性强且完全符合项目实际需求，得5分；
驻场服务方案合理，描述较详细针对性一般且基本满足项目实际需求，得3分；
驻场服务方案内容一般，描述欠缺，缺乏针对性的，得1分；未提供不得分。
	5

	9
	交接方案
	对投标人提出的交接方案进行评审：
根据服务期满后移交工作方案介绍的全面性、可行性优的得5分；
根据服务期满后移交工作方案介绍的全面性、可行性一般得3分；
根据服务期满后移交工作方案介绍的全面性、可行性差1分；未提供的不得分。
	5

	10
	消防系统易耗品报价
	投标人需对《消防系统易耗品清单》进行报价（折扣率），折扣率最低得10分，其余投标人的消防系统易耗品报价得分统一按照下列公式计算：
消防系统易耗品报价得分=（最低折扣率／各供应商折扣率）×10
	10


注：投标人得分为评委会评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。
（二）价格标：30分
价格分统一采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

六、中标人及中标价的确定

1、汇总技术商务分、价格分后，推荐得分最高者为中标人。

2、如出现两个及以上相同的最高分，按价格标得分高者推荐为中标人。

3、如综合得分且投标报价相同的，现场随机抽签确定中标人。
七、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

八、中标通知

中标结果公示1个工作日。《中标通知书》一经发出，如招标人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。
第五部分  合同签订与验收付款
一、中标人在接到《中标通知书》后7日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标投标人履约，中标人履约到位后，组织投标人人员进行安全培训、业务流程指导，核查进驻保安队员的所有信息，编制人员信息档案。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有人员信息、证件造假，商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交上级行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

五、合同格式
南通农副产品物流有限公司消防维保项目合同
甲方： 南通农副产品物流有限公司

公司地址：南通市崇川路777号   
乙方：
                   
注册地址：
                   


甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
一、维护保养覆盖范围：
东区：交易大棚6座，交易大厅7座，服务楼1-5号，商业综合楼，消防泵房，消防控制室，粮油综合大厅及地下停车场，1#收费站，110KV变电所等。
西区：1#2#冷库，水产交易区，1#2#冻品交易大厅，肉类交易大厅，2#收费站，10KV配电所等。
二、消防维护保养范围：
1、火灾自动报警系统；2、室内外消火栓系统；3、消防喷淋系统；4、消防炮系统；5、气体灭火系统；6、防排烟系统；7、消防广播、消防对讲系统；8、应急照明及疏散指示系统；9、电气火灾监控系统；10、防火分隔设施；11、消防供配电设施；12、消防供水设施。
三、维修保养合同期限：
三年。维保服务合同一年一签，维保服务当年期满通过年度评定的，按中标维保价格续签下一年维保服务期。年度评定不通过的，甲方有权立即终止合同，另行招标。乙方三年内无理由不续签合同的视为违约处理。
四、甲方的权利、义务：
1、 有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。
2、甲方进行消防系统交底，提供完善的消防设备资料、原理图纸、档案。
3、指派专人协助乙方工作，并提供必要的工作支持，如值班场所、水电使用等。
4、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在的问题和故障并及时通知乙方修复。
5、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件费用。
五、乙方的权利、义务：
1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。
2、根据甲方维修保养的具体情况，拟定切合甲方实际的维修保养方案，明确项目负责人（ 姓名：      联系电话：      ），指定维保人员负责实施（姓名：      联系电话：         ；姓名：      联系电话：         ；姓名：      联系电话：         ；姓名：      联系电话：         ）。维保人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，落实不少于2名执业人员参与甲方消控室值班，应对消防应急突发事件。
3、（1）消防控制室需保证达到24小时双人的值班值守要求，搭配值班的两人；
（2）消防维保人员必须驻场服务；
（3）所有人员双休日及法定节假日不休息。
4、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维护、保养、测试等技术服务。
5、每年对承担维修保养的建筑消防设施必须进行1次全面检查测试，委托第三方消防年检。
六、 维修及维保要求
1、按照甲方要求对整个消防系统设施进行检查维修，对系统存在的缺陷进行修复完善，满足现有建筑使用功能要求，并得到甲方认可，更换、维修配件由甲方承担，配件单价详见附件。
A、每栋单体建筑消火栓按钮启动消防水泵。
B、有喷淋的单体建筑报警阀压力开关启动喷淋水泵。
C、消防报警系统报警联动功能、自动消防炮灭火系统符合使用及规范要求。
D、应急疏散照明外管、照度及放电时间符合新规范要求。
E、室外消防供水管网检查漏点修复。
F、室外消防控制电缆检查或更换或增加。
G、防排烟设施检查维修、防火门及防火卷帘检查维修符合防火分隔要求。
2、在维保作业期间，乙方每天对项目内容进行检查、维修、保养、测试必须有过程文字记录，每月月底整理双方签字盖章归档。由于维护不当给甲方造成经济损失，乙方负有赔偿责任。
3、乙方在维保过程中所派驻的维保技术负责人员相对固定，在一个考核期内，无特殊情况不得频繁更换，如更换必须得到甲方认可。
4、乙方负责贰万元以下的维修项目，维修费用以审计单位审计为准，人工工资以维修当期指导价计入，主材价格以甲方认质认价为准。
七、维保费用及支付方式、期限：
合同总价人名币    万元；每半年结算一次。每个结算期满后10日内由乙方提供等额服务费增值税发票、并经甲方审核后付款。
八、检查与考核详见招标文件。

九、违约责任：
1、乙方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。
2、甲方不按时无故支付维保费用，乙方有权解除合同。
3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。
4、乙方未按合同约定配齐值班人员，在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权予以处罚，并解除维修保养合同。
5、乙方违反甲方有关管理规定，甲方有权扣罚维保费用。
十、其他约定：
（一）招标文件、乙方投标文件及其他附件皆为本合同重要组成部分与本合同具有同等法律效力。
（二）本合同约定以外的增值服务，双方应当以书面形式另行约定。
十一、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式方式解决：
向南通市崇川区人民法院起诉。
十二、合同份数：本合同一式  份，甲、乙双方各执   份。
甲方：（签章）                            乙方：
南通农副产品物流有限公司 
单位负责人：                             营业执照号码：
联系电话：许可证号码：                                         
 联系电话：
                                         传真电话：
                                         开户银行：
                                         帐号：
签约时间：      年     月    日
第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、领取招标文件的投标人应根据第二部分“投标须知”中“第一款”“第1项”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、招标人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达招标人和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人和招标人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人、招标人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

    四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议对该投标人同步实施1至3年内禁入。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、技术商务标、价格标三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封)：

1、关于资格的声明函原件（格式详见附件）；

2、书面声明原件（格式详见附件）；

3、提供投标人的《营业执照》（提供复印件并加盖公章）；

4、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

5、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

6、提供企业消防设施工程专业承包二级及以上证书、有效的安全生产许可证（提供复印件并加盖公章）；

7、拟派现场维保人员至少四人（男性年龄≤60周岁，女性年龄≤50周岁），须持有有效的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员中级及以上证书（在其中选一人为本项目负责人，并在投标文件中明确），提供投标人为其缴纳的近6个月（不含开标当月）的养老保险证明。提供以上人员清单、有效的身份证、劳动合同、资格证书及养老保险证明资料（提供复印件并加盖公章）；

8、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封）：

投标人根据评标办法认为需要提交的证明资料；

为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
三、价格标（正本一份、副本二份，不得出现在资格审查证明材料和技术商务标部分）：

1、开标一览表；

2、投标报价明细表(格式自拟)。
投标人关于资格的声明函

南通农副产品物流有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人(签字)：

年   月   日

法定代表人身份证明书

              先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

南通农副产品物流有限公司：

 本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4
书面声明
南通农副产品物流有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
声明人（盖章）

年  月  日
附件5

消防系统易耗品清单
	序号
	产品名称
	型号
	最高限价单价（元）

	
	输入模块
	河马
	TB-SR-HM8
	80

	
	
	松江
	HJ-9502
	50

	
	输入输出模块
	河马
	TB-SR/C-HM8
	90

	
	
	松江
	HJ-9501
	60

	
	点型光电感烟火灾探测器
	河马
	JTY-GM-HMB
	80

	
	
	松江
	JTY-QD-3002C
	70

	
	点型感温火灾探测器
	河马
	JTW-GM-HMB
	90

	
	
	松江
	JTW-BCD-3005A
	70

	
	线型光束感烟火灾探测器
	河马
	JTY-HF-GST102
	300

	
	
	松江
	JTY-HW-900B
	280

	
	声光报警器
	河马
	TB-SG-HMB
	100

	
	
	松江
	F-9204
	80

	
	消火栓按钮
	河马
	J-SAP-HM8X
	80

	
	
	松江
	J-XAPD-9301
	60

	
	火灾显示盘
	河马
	TB-LX-HM8A
	280

	
	
	松江
	JB-YX-9601
	260

	
	手动报警按钮
	河马
	J-SAP-HM8
	80

	
	
	松江
	J-SAP-M-9201
	60

	
	双波段图像火灾探测器
	河马
	VFD/FLA862
	300

	
	湿式报警阀（东区）
	DN150
	800

	
	湿式报警阀（西区）
	ZSF-Z150
	800

	
	防火卷帘控制器（东区）
	FJK-SD-SX2000
	550

	
	防火卷帘控制器（西区）
	FJK-SD-MT169
	500

	
	应急照明（东区）
	GA-ZFZD-E1W-20
	50

	
	应急照明（西区）
	DY-ZFZD-E3W-330F
	45

	
	疏散指示灯（东区）
	GA-BLZD-ILROE12W-12
	30

	
	安全出口指示灯（东区）
	GA-BLZD-ILROE12W-16
	30

	
	疏散指示灯（西区）
	CZ-BLJC-ILRE11W-(e-bus/10-20)X
	30

	
	安全出口指示灯（西区）
	CZ-BLJC-ILRE11W-(e-bus/10-20)X
	30

	
	紧急启停按钮
	HJ-1763
	100

	
	应急广播控制柜
	HJ-1757B-SW500G
	2200

	
	地灯
	DV-BLZD-13W-66BB
	85

	
	消防电话
	HY5716B
	80

	
	消防喷淋
	ZSTX15-68
	50

	
	压力开关
	ZSJY1.6BP-S
	220

	
	消火栓箱
	180*70*25
	200

	
	离心式水泵
	YB2-280S-2
	18500

	
	排烟阀
	PFHP-WSDC-K1000*800
	300

	
	水流指示器
	DN100
	200

	
	电动排烟防火阀
	600*400
	280

	
	消防喷淋稳压泵
	YEZ-160M1-2
	5000

	
	投标折扣率
	            %


投标人（盖章）             
法定代表人或被授权委托人（签字）：

年 月 日

附件6

开标一览表
	序号
	项目名称
	投标报价（元/年）

	1
	 
	小写：

	投标报价(人民币大写)：


投标人（盖章）             
法定代表人或被授权委托人（签字）：

年 月 日

附件1





附件2





附件3








PAGE  
25

