	水泵房消防控制柜维修项目
报价单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	品牌
	报价（元）

	
	配电柜
	75KW星三角
	台
	1
	正泰
	

	1
	交流接触器
	NXC-120A AC220V
	只
	4
	正泰
	

	2
	
	NXC-100A AC220V
	只
	2
	正泰
	

	3
	热继电器
	NXR-200 75~225A
	只
	2
	正泰
	

	4
	时间继电器
	JS14P AC220V
	套
	4
	国产优质
	

	5
	中间继电器
	HH54P
	套
	10
	国产优质
	

	6
	直流电源
	AC220/DC24V 150W
	只
	1
	国产优质
	

	7
	二次控制元件
	
	套
	2
	国产优质
	

	8
	线材、辅材
	含镀锡铜排
	台
	1
	国产优质
	

	9
	人工及其他费用
	含原柜拆除
	个
	3 
	
	

	12
	单台小计
	
	
	
	
	

	
	配电柜
	90KW星三角
	台
	1
	正泰
	

	1
	交流接触器
	NXC-120A AC220V
	只
	2
	正泰
	

	2
	
	NXC-160A AC220V
	只
	2
	正泰
	

	3
	
	NXC-160A AC220V
	只
	2
	利用原有170A接触器
	

	4
	热继电器
	NXR-200 75~225A
	只
	2
	正泰
	

	5
	时间继电器
	JS14P AC220V
	套
	4
	国产优质
	

	6
	中间继电器
	HH54P
	套
	10
	国产优质
	

	7
	直流电源
	AC220/DC24V 150W
	只
	1
	国产优质
	

	8
	二次控制元件
	
	套
	2
	国产优质
	

	9
	线材、辅材
	含镀锡铜排
	台
	1
	国产优质
	

	13
	单台小计
	
	
	
	
	

	
	配电柜
	132KW星三角
	台
	1
	正泰
	

	1
	交流接触器
	NXC-225A AC220V
	只
	4
	正泰
	

	2
	
	NXC-185A AC220V
	只
	2
	利用原有205A接触器
	

	3
	热继电器
	NXR-200 75~225A
	只
	2
	正泰
	

	4
	时间继电器
	JS14P AC220V
	套
	4
	国产优质
	

	5
	中间继电器
	HH54P
	套
	10
	国产优质
	

	6
	直流电源
	AC220/DC24V 150W
	只
	1
	国产优质
	

	7
	二次控制元件
	
	套
	2
	国产优质
	

	8
	线材、辅材
	含镀锡铜排
	台
	1
	国产优质
	

	12
	单台小计
	
	
	
	
	

	1
	电缆线
	3*35平方
	米
	60
	国标品牌
	

	2
	电缆线
	3*50平方
	米
	50
	国标品牌
	

	3
	电缆线
	3*70平方
	米
	60
	国标品牌
	

	4
	人工及其他费用
	
	项
	1
	
	

	
	
	合计
	台
	3
	
	

	以上报价含可抵扣增值税税金、运费等相关费用




注：上述报价包含安装、调试等全部费用；报价单位必须报全全部列项，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该单位参加本项目的询价资格。
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